FAQ
1. 运行环境：

Windows 7/8/10 ,Windows 2008 Server及以上

Visual Studio 2010及以上
SQL Server 2008 Express及以上
2. BatchCoreTest是做什么的，有什么用
其实标准的实现是BatchCoreService。可以编译为Windows后台服务，开机自运行、宕掉自启动。BatchCoreTest只是方便测试、加断点。

3. BatchCoreTest打开报错，或者根本不能启动
可以尝试用管理员身份运行、或者关闭360。如果系统提示，点确定即可。（如在Visual Studio打开，则应以系统管理员身份运行Visual Studio）
4. BatchCoreTest可以打开多个吗

最好不要。开一个就关一个。实际上并不需要多个后台服务在一台机器上运行，只是为了测试方便。

5. 为什么CoreTest 无法打开

看下是否可以以系统管理员身份运行。另外最大可能是DataConfig文件夹里host.cfg需要修改。其中第二行是你数据库的连接字符串。如果数据库连不上肯定没法打开。错误可以查看系统日志。
6. 如何调试驱动
在Debug模式下编译驱动如OPCDriver。覆盖dll目录下的OPCDriver.dll即可加入断点。(默认该目录下的dll文件都是在Debug模式下编译。如正式运行请先Release编译并覆盖。
7. 程序及DEMO均无法打开，也没有提示
可能由于host.cfg的换行符问题引起。建议删掉C:\\DataConfig下的host.cfg文件。用DataConfig下的host.ini文件复制到C:\\DataConfig下作为配置文件。
8. 驱动加载出现报错
可能是.NET版本低及VS系统权限问题。在系统配置文件加入
<runtime>
      <loadFromRemoteSources enabled="true"/>
   </runtime>

9. 变量管理器各类型驱动的参数设置

	驱动/参数
	西门子
	OPC
	Modbus
  TCP
	Modbus
  RTU
	SQL
	OMRON

UDP

	服务器
	IP地址
	IP[本机为空]
	IP地址
	COM口
	IP[本机为.]
	IP地址:PORT,包上限

	参数1
	支架号
	OPC主键
	
	
	实例名
	PLC的node，默认为0

	参数2
	槽号
	
	
	波特率
	数据库名
	电脑节点

	地址格式
	DB3,DD1.1
	Ch1.tag1
	3:40011
	2:00005
	
	W0.3


10. 设计时没有出现锚点及右键菜单
1.切换到Debug模式。
2.检查数据库是否连接。
3.重新生成整个项目。
11. 出现驱动没有成功注册
检查数据库是否正确连接；驱动是否继承了IDriver。

































